Уважаемые жители Екатериновского сельского поселения!

Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Халатное, безответственное отношение к собственной безопасности, в данном случае, является правонарушением, которое может привести к трагическим последствиям.

Администрация Екатериновского сельского поселения убедительно просит всех жителей:

- Не допускать выжигания сухой растительности на территории поселения и домовладений;

- Территорию, прилегающую к жилым домам и иным постройкам, своевременно освобождайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.

- Следите за тем, чтобы чердаки, подвалы и сараи были освобождены от различных легковоспламеняющихся материалов, мусора, и не курите в этих помещениях.

- Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) своевременно очищайте от мусора и других предметов.

- Уходя из дома, убедитесь при осмотре, что все электроприборы выключены из розеток, перекрыта подача газа;

- Не курите в постели, это может при вести к пожару с самыми тяжелыми последствиями!

- Разъясняйте детям опасность игр с огнем. Не оставляйте малолетних детей в домах без присмотра! Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и др. огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах, не позволяйте малолетним детям включать электроприборы и газовые плиты.

- Электропроводку содержите в исправном состоянии.

- В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

- Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие эл. приборы устанавливайте на несгораемые подставки и не размещайте их вблизи мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

- Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных ламп и др. светильников бумагой и тканями.

- Не сушите одежду и другие легкосгораемые материалы над печами, газовыми плитами и электронагревательными приборами.

Вы обнаружили у себя в квартире или доме пожар в начальной стадии:

Постарайтесь быстро оценить ситуацию. Если это небольшое возгорание (загорелась занавеска на кухне, тряпка и т.п.), потушить его можно самостоятельно, воспользовавшись огнетушителем, залив пламя водой или накрыв очаг возгорания плотной тканью. Если горит электроприбор (телевизор, утюг и т.п.), обязательно сначала обесточьте его. Только после того, как Вы убедитесь, что горение прекратилось, проветрите задымленное помещение.

Вы обнаружили пожар, когда огонь охватил уже большую часть помещения:

До прибытия пожарных:

- - приготовьтесь покинуть квартиру. Возьмите самое необходимое: документы, деньги, теплые вещи.

- Закройте плотно дверь, ведущую в горящее помещение;

- по возможности, уплотните дверные щели смоченной в воде тканью. Если заполняющий квартиру дым мешает дыханию, смочите носовой платок и прижать его ко рту. В случае крайней необходимости ложитесь на пол, где обязательно остается слой относительно чистого воздуха (30-40см.);

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Согласно Областному закону Ростовской области

«Об административных правонарушениях»:

Статья 5.4, ч 9 – Выжигание сухой растительности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц – от 40000 до 50000 рублей.

## Статья 6.2. Нарушение порядка выжигания сухой растительности

(в ред. Областного закона от 04.05.2010 N 404-ЗС)

1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение мер по предотвращению выжигания сухой растительности, установленных нормативными правовыми актами Ростовской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.

(в ред. Областного закона РО от 08.08.2011 N 649-ЗС)

2. Выжигание сухой растительности в нарушение установленных нормативными правовыми актами Ростовской области требований влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 40000 до 50000 рублей.

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, приведшие к уничтожению древесно-кустарниковой и иной растительности, объектов животного мира, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20000 до 40000 рублей; на юридических лиц - от 100000 до 200000 рублей"